消防报警灭火预案流程图

联网消防中控室火警

楼宇消防中控室火警

值班员保安持通讯工具灭火器现场确认

保卫部

确认火情后速报7018110及中控室并及时扑救

火灾应急指挥部

总指挥

义务消防队

通讯联络

确认火警

确认火警

火 灾 现 场

救 援 灭 火

119

启动消防联动设施

楼宇保安

引导人员疏散营救被困人员

警

戒

交

通

指

挥

医

疗

救

护

水

电

抢

修

设

备

保

管

确认误报

及时复位

报保卫处

消防维保公司维修人员及时维修